ICP-MS（Agilent 7700x）样品处理及测定注意事项

1. 为保证低浓度样品测试的灵敏度，不接收沉积物/岩石/金属材料等矿物质丰富消解样的测试。

2. TDS（总溶解固体）必须严格控制在0.1%以下。

3. 所有样品溶液应保证无固体颗粒物（粒径不大于20 µm）。

4. 海水样品稀释10倍后进样，近岸海水须过滤后进样。

5. 生物样品请提交样品预处理过程，经检查通过后准予测试。

6. 常见样品的消解量如下表所示。

常见样品的消解量

| 样品类型 | 溶解重量 （mL或g） | 最终溶液 （mL或g） |
| --- | --- | --- |
| 粮食/蔬菜/肉类/海产品/无矿物成分的中草药原料 | ≤0.5 | 100 |
| 普通酱油/食用油/酒类 | ≤0.5 | 100 |
| 干调味料/盐腌制食品（食盐、鸡精类） | ≤0.05 | 100 |
| 含矿物中药/含填料西药 | ≤0.05 | 100 |
| 血清/血液/尿样/人工汗液 | ≤0.05 | 10 |
| 冻干血清/尿样/血液 | ≤0.05 | 100 |
| 干生物组织 | ≤0.02 | 100 |